## Общая инфраструктура
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата Региональный этап, "Электромонтаж"
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: Наименование субъекта РФ
Базовая организация расположения конкурсной площадки: Наименование организации
Адрес базовой организации: город, улица, дом.
Главный эксперт: __________________ (ФИО, Контактные данные (телефон, электронная почта)
Технический эксперт: ___________________ (ФИО, Контактные данные (телефон, электронная почта)
Количество экспертов (в том числе с главным экспертом):____
Количество конкурсантов (команд): 5
Количество рабочих мест: |  | 5
Даты проведения: _______________
Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель, канцелярия)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 35 кв.м.
Освещение: Г-1 - 300 люкс
Интернет : не требуется
Электричество: 3х230В (2х2,0 кВт + 1х0,8 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: не требуется
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Офисный стол | (ШхГхВ) от 1200х600х750 | Мебель | 1 | шт. | 8
2 | Стул жесткий на вес 100 кг | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт. | 12
3 | Ноутбук/компьютер | не ниже CPU i5 / RAM 16 GB / HDD 1Tb / GPU 2 GB / Win10 / 15.6" Full HD (1920x1080) | Оборудование IT | 1 | шт. | 1
4 | Мышь для компьютера | Производитель на усмотрение организатора | Оборудование IT | 1 | шт. | 1
5 | МФУ, А4, черно-белый + запасной картридж | Производитель на усмотрение организатора | Оборудование IT | 1 | шт. | 1
6 | Сетевой удлинитель на 5 розеток (длина 5 метров) | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Оборудование IT | 2 | шт. | 2
7 | Проектор | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Оборудование IT | 1 | шт. | 1
8 | Экран для проектора | Стационарно или на штативе | Оборудование IT | 1 | шт. | 1
9 | Комплект звукоусиливающей аппаратуры | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Оборудование IT | 1 | шт. | 1
10 | Мусорная корзина | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт. | 2
11 | Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 1
Комната Конкурсантов (по количеству конкурсантов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 18 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс)
Интернет : не требуется
Электричество: 230В (1,0 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: нет требования - 18 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Офисный стол | (ШхГхВ) от 1200х600х750 | Мебель | 1 | шт | 2
2 | Стул жесткий на вес 100 кг | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт. | 5
3 | Кабинки для личных вещей и инструментов участников | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт. | 5
4 | Мусорная корзина | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт. | 1
5 | Вешалка для одежды | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт | 1
6 | Сетевой удлинитель на 5 розеток (длина 5 метров) | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Оборудование IT | 1 | шт. | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель | производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 1
Комната Экспертов (включая Главного эксперта) (по количеству экспертов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 18 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс)
Интернет : Wi-Fi
Электричество: 230В (1,0 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: нет требования - 18 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Офисный стол | (ШхГхВ) от 1200х600х750 | Мебель | 1 | шт | 5
2 | Стул жесткий на вес 100 кг | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт. | 6
3 | Сетевой удлинитель на 5 розеток (длина 5 метров) | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Оборудование IT | 1 | шт. | 1
4 | Вешалка для одежды | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт | 1
5 | Мусорная корзина | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт. | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель | производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 1
Складское помещение
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 16 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс)
Интернет : не требуется
Электричество: 230В (1,0 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: нет требования - 16 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Офисный стол | мебель | Мебель | 1 | шт | 2
2 | Стул | мебель | Мебель | 1 | шт | 4
3 | Стелаж | мебель | Мебель | 1 | шт | 3
4 | Вешалка для одежды | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт | 1
5 | Мусорная корзина | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 2 | шт. | 2
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 или аналог | производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 1

## Рабочее место конкурсантов
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата Региональный этап, "Электромонтаж" 2024 год.
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: Ямало-Ненецкий автономный округ
Базовая организация расположения конкурсной площадки: ГПОУ ЯНАО "Новоуренгойский многопрофильный колледж"
Адрес базовой организации: г. Новый Уренгой, мкр. Студенческий, дом.1
Главный эксперт: Семенов Кирилл Евгеньевич Контактные данные 8(982) 787-18-44, nurmk-master.semenov@mail.ru
Технический эксперт: Шабанова Татьяна Николаевна 8(922) 093-18-78, tasava70@mail.ru
Количество экспертов (в том числе с главным экспертом и техническим экспертом): 10
Количество конкурсантов (команд): 7
Количество рабочих мест: 7
Даты проведения: 18.03.2024- 22.03.2024
1. Зона для работ предусмотренных в Модулях А,Б обязательных к выполнению (инвариант) (7 рабочих мест)
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 15 кв.м
Освещение: Г-1 - 300 люкс
Интернет : не требуется
Электричество: 230В (2,0 кВт) и 380 В (0,3 кВт) на каждое рабочее место
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: не скользкое, не ковролин - 75 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Рабочая кабинка | Материал стен: фанера, толщина не менее 20мм., на жестком основании, размер: (слева, центр, справа) 1200х1600х1200мм., высота 2500мм, угол разворота: 100-110 градусов | рабочая кабина | 1 | шт. | 7
2 | Ящик для материалов (пластиковый короб) | размер не менее 560x390x280мм. | Оборудование | 1 | шт. | 7
3 | Стремянка двухсторонняя | Ширина лестницы - 42см., кол-во секций - 2шт., кол-во ступеней - 5шт., макс.нагрузка - 150кг.,материал - алюминий, сталь, вес - 3,2 кг. | Оборудование | 1 | шт. | 7
4 | Стусло поворотное | Производитель на усмотрение организатора | Инструмент | 1 | шт. | 7
5 | Струбцина | Для фиксации стусла | Инструмент | 2 | шт. | 14
6 | Веник и совок | Производитель на усмотрение организатора | Инструмент | 1 | шт. | 7
7 | Щетка-сметка | Производитель на усмотрение организатора | Инструмент | 1 | шт. | 7
8 | Мусорная корзина | не менее 60 л. | Инструмент | 1 | шт. | 7
9 | Диэлектрический коврик | размер не менее 750x750x6мм. | Оборудование | 1 | шт. | 7
10 | Верстак | Размеры: не менее (Ш,Д,В) 700х1400х800мм. | Мебель | 1 | шт. | 7
11 | Инструментальная тележка трех ярусная открытая | Производитель на усмотрение организатора | Мебель | 1 | шт. | 7
12 | Корпус пластиковый | ЩРН-П- не менее 10 модулей | Оборудование | 1 | шт. | 7
13 | Выключатель автоматический | 4Р 25А 4,5кА С | Оборудование | 1 | шт. | 7
14 | Автоматический выключатель дифференциального тока | 2Р C16, 30мА | Оборудование | 1 | шт. | 7
15 | Выключатель автоматический | 2Р 6А 4,5кА С | Оборудование | 1 | шт. | 7
16 | Розетка 2-местная для открытой установки | с заземляющим контактом 16А | Оборудование | 1 | шт. | 7
17 | Провод | ПВС 3х2,5 | Расходные материалы | 2 | м. | 14
18 | Светильник светодиодный | Освещение рабочего места (местное) | Оборудование | 1 | шт. | 7
19 | Провод | ПВС 3х0,75 | Расходные материалы | 5 | м. | 35
20 | Розетка переносная | 16А,400В 3Р+РЕ+N | Оборудование | 1 | шт. | 7
21 | Провод | ПВС 5х2,5 | Расходные материалы | 5 | м. | 35
22 | Электродвигатель асинхронный трехфазный | АИР 71A8 380В 0,18кВт 750об/мин 1081 DRIVE | Оборудование | 1 | шт. | 1
23 | Вилка переносная | 16А,400В 3Р+РЕ | Оборудование | 1 | шт. | 1
24 | Провод | ПВС 4х2,5 | Расходные материалы | 3 | м. | 21
25 | Ноутбук | не ниже CPU i5 / RAM 8 GB / HDD 512 GB / GPU 2 GB / Win10 / 15.6" Full HD (1920x1080) | Оборудование IT | 1 | шт. | 7
26 | Мышь для компьютера | Производитель на усмотрение организатора | Оборудование IT | 2 | шт. | 7
27 | Программное обеспечение (windows, графический редактор, ПО для ПЛР и т.д.) | Производитель на усмотрение организатора | Оборудование IT | 1 | шт. | 7
28 | Рабочий стол | (ШхГхВ) от 1200х600х750 | Мебель | 1 | шт. | 7
29 | Стул жесткий на вес 100 кг | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт. | 7
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | Тип, модель, производитель - На усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 2 | На усмотрение организаторов
2 | Огнетушитель | производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 5 | На усмотрение организаторов
2. Комната Экспертов (включая комнату Главного эксперта) (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству экспертов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 13 кв.м.
Освещение: Г-1 - 300 люкс
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 230В (2,0 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: не скользкое, не ковролин - 75 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Офисный стол | (ШхГхВ) 1400х600х750 столеншница не тоньше 25 мм белая или светл-осерая ламинированная поверхность столешницы | Мебель | 2 | шт | 24 | На усмотрение организаторов
2 | Стол компьютерный | (ШхГхВ) 1200х700х750 | Мебель | 2 | шт | 7 | На усмотрение организаторов
3 | Стул | 4 ножки, без подлокотников | Мебель | 8 | шт | 24 | На усмотрение организаторов
4 | Запираемый шкафчик | не менее 4 запираемых ящиков (ШхГхВ) 400х500х500 | Мебель | 1 | шт | 7 | На усмотрение организаторов
5 | Вешалка | штанга на колесах, с крючками | Оборудование | 1 | шт | 2 | На усмотрение организаторов
6 | Мусорная корзина | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Оборудование | 2 | шт | 7 | На усмотрение организаторов
7 | Кресло компьютерное | на колесиках, с подлокотниками синяя или серая обивка расчитанные на вес не менее 100 кг | Мебель | 1 | шт | 7 | На усмотрение организаторов
8 | Стеллаж | Рекомендуемые параметры: (ШхГхВ) 2000х500х2000 металлический, 5 полок | Мебель | 1 | шт | 1 | На усмотрение организаторов
9 | Компьютер | Core i7/ DDR4 2666 mHz 32 GB/ SSD 1Tb/ видеокарта RTX 2070 8GB | Оборудование IT | 1 | шт | 7 | На усмотрение организаторов
10 | Монитор | не менее 24" | Оборудование IT | 1 | шт | 7 | На усмотрение организаторов
11 | Мышь для компьютера | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Оборудование IT | 1 | шт | 7 | На усмотрение организаторов
12 | Клавиатура | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Оборудование IT | 1 | шт | 7 | На усмотрение организаторов
13 | Сетевой удлинитель (на 5 розеток) | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Оборудование | 1 | шт | 7 | На усмотрение организаторов
14 | Источник бесперебойного питания | выходная мощность 1100 ВА / 660 Вт | Оборудование | 1 | шт | 7 | На усмотрение организаторов
15 | Лазерный принтер А4 | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | На усмотрение организаторов
16 | Операционная система | Операционная система должна обеспечить: - Работоспособность всего программного обеспечения необходимого для выполнения конкурсного задания в полном объёме - Стабильное и бесперебойное подключение ПК участника к сети Ethernet | ПО | 1 | шт | 7 | На усмотрение организаторов
17 | Программное обеспечение для создания аналитических материалов | ПО для создания аналитических материалов должно обеспечивать - Работу с растровым изображением - Работу с внедрённым изображением (обрезка, масштабирование, перемещение и т.д.) - Создание таблиц и схем - Возможность использования различных шрифтов без их внедрения в программу во время работы - Сохранение файлов с точным указанием форматов (А4, А3 и т.д.) и указанием их размеров в пикселях, миллиметрах и т.д. - Возможность создания авторской графики - Возможность работы с графическим планшетом - Сохранение итоговых файлов в форматах - .jpg (.jpeg), .pdf, .png Для обеспечения выше указанных требований/возможностей возможно использовать не одну программу, а несколько | ПО | 1 | шт | 7 | На усмотрение организаторов
18 | Программное обеспечение для создания визуальных материалов | О для создания визуальных материалов со следующими базовыми функциями: - Возможность получение фотореалистичных 2D изображений (Rendering) на основе разработанных трехмерных твердотельных моделей - Возможность «наложения» цвета и текстурного изображения на тела и поверхности, находящиеся в составе визуализируемой трехмерной модели - Возможность изменения сцены редеринга в программной среде: регулировка источника света в рабочем пространстве, изменение фонового изображения и настройка положения объекта (трехмерной модели) - Сохранение итогового файла в формате .jpg (.jpeg), .png, .pdf | ПО | 1 | шт | 7 | На усмотрение организаторов
19 | Программное обеспечение для трехмерного твердотельного моделирования | Программа трехмерного твердотельного моделирование должна обеспечить: - Возможность твердотельного и поверхностного моделирование - Возможность создание сборочных моделей с иерархической структурой - Возможность переименовывать входящие сборочные единицы и детали согласно КЗ - Возможность создание сборочных и детальных чертежей на основе трехмерных моделей (стандарт ЕСКД) - Возможность сохранять чертежи в формате .jpg (.jpeg), .pdf - Возможность сохранять итоговые трехмерные твердотельные модели в форматах:.stp (.step) AP203, AP214, AP 242, iges | ПО | 2 | шт | 2 | На усмотрение организаторов
20 | Программное обеспечение для просмотра изображений | Программное обеспечение | ПО | 2 | шт | 2 | На усмотрение организаторов
21 | Медиапроигрыватель | Медиапроигрователь должен обеспечить: - Воспроизведение видео и аудио файлов: Контейнерные: AVI, FLAC, FLV[a], Matroska, MP4, MPJPEG, MPEG-2 (ES, MP3), QuickTime File Format, WAV и другие Аудио: AAC, AC-3, FLAC, MP3 и другие Видео: H.263, H.264/MPEG-4 AVC, H.265/MPEG-H HEVC, MJPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 и другие | ПО | 2 | шт | 2 | На усмотрение организаторов
22 | Программное обеспечение для просмотра файлов в формате .pdf | ПО для просмотра файлов в формате .pdf должно обеспечивать: - Открытие файлов в формате .pdf (как одностраничных, так и много страничных) - Возможность масштабировать и изменять ориентацию изображения | ПО | 2 | шт | 2 | На усмотрение организаторов
23 | Программное обеспечение для создания презентаций | ПО для создания презентаций должно обеспечивать: - Создание много страничных, статичных презентаций - Работу с растровым изображением - Работу с внедрённым изображением (обрезка, масштабирование, перемещение и тд) - Создание таблиц и схем - Возможность использования различных шрифтов без их внедрения в программу во время работы - Возможность использования аудио и видео файлов в создании презентации - Возможность создание анимированных переходов между слайдами, текстовыми или иными материалами - Возможность записи голоса поверх видео ряда - Возможность сохранения итогового файла в формате .pdf, .avi, .mpg4 (.mpeg4) | ПО | 2 | шт | 2 | На усмотрение организаторов
24 | Интернет-браузер | Интернет-браузер доложен обеспечивать: - Быстрый и безопасный поиск информационных материалов - Давать возможность взаимодействия с системами обмена файлами (принятие и отправка файлов) - Доступ к e-mail участника - Давать возможность безопасно копировать текстовую и визуальную информацию из открытых источников | ПО | 2 | шт | 2 | На усмотрение организаторов
25 | Пакет офисных программ | Пакет офисных программ должен обеспечить: - Работу с текстовыми файлами в формате .doc, .docx - Работу с электронными таблицами в формате .xlsx и его интерпритации - Чтение и создание документов и их сохранение в выше указанных форматах - Работу с табличными данными, текстом, изображением | ПО | 2 | шт | 2 | На усмотрение организаторов | 1 | Офисный стол | (ШхГхВ) от 1200х600х750 | Мебель | 1 | шт | 24
26 | Программное обеспечение для сканирования | в зависимости от установленного оборудования | ПО | 2 | шт | 2 | На усмотрение организаторов | 2 | Стул жесткий на вес 100 кг | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт. | 33
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Охрана труда | 1 | шт | 1 | На усмотрение организаторов
2 | Огнетушитель | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Охрана труда | 1 | шт | 1 | На усмотрение организаторов
3 | Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Охрана труда | 1 | шт | 1 | На усмотрение организаторов
3. Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле Г (Программирование HMI панели)
Рабочее место Конкурсанта (дополнительное оборудование, инструмент для выполнения модуля (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 4 кв.м.
Освещение: Г-1 - 300 люкс
Интернет : не требуется
Электричество: 230 В, макс. (пиковая нагрузка) 0,03 кВт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: не скользкое, не ковролин - 4 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Офисный стол | (ШхГхВ) 1400х600х750 столеншница не тоньше 25 мм белая или светл-осерая ламинированная поверхность столешницы | Мебель | 1 | шт | 24 | На усмотрение организаторов
2 | Стол компьютерный | (ШхГхВ) 1200х700х750 | Мебель | 7 | шт | 7 | На усмотрение организаторов
3 | Стул | 4 ножки, без подлокотников | Мебель | 1 | шт | 24 | На усмотрение организаторов
4 | Запираемый шкафчик | не менее 4 запираемых ящиков (ШхГхВ) 400х500х500 | Мебель | 1 | шт | 7 | На усмотрение организаторов
5 | Вешалка | штанга на колесах, с крючками | Оборудование | 1 | шт | 2 | На усмотрение организаторов
6 | Мусорная корзина | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Оборудование | 1 | шт | 7 | На усмотрение организаторов
7 | Кресло компьютерное | на колесиках, с подлокотниками синяя или серая обивка расчитанные на вес не менее 100 кг | Мебель | 1 | шт | 1 | На усмотрение организаторов
8 | Стеллаж | Рекомендуемые параметры: (ШхГхВ) 2000х500х2000 металлический, 5 полок | Мебель | 1 | шт | 7 | На усмотрение организаторов
9 | Компьютер | Core i7/ DDR4 2666 mHz 32 GB/ SSD 1Tb/ видеокарта RTX 2070 8GB | Оборудование IT | 1 | шт | 7 | На усмотрение организаторов
10 | Монитор | не менее 24" | Оборудование IT | 1 | шт | 7 | На усмотрение организаторов
11 | Мышь для компьютера | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Оборудование IT | 1 | шт | 7 | На усмотрение организаторов
12 | Клавиатура | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Оборудование IT | 1 | шт | 7 | На усмотрение организаторов
13 | Сетевой удлинитель (на 5 розеток) | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Оборудование | 7 | шт | 7 | На усмотрение организаторов
14 | Источник бесперебойного питания | выходная мощность 1100 ВА / 660 Вт | Оборудование | 2 | шт | 2 | На усмотрение организаторов
15 | Лазерный принтер А4 | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | На усмотрение организаторов
16 | Операционная система | Операционная система должна обеспечить: - Работоспособность всего программного обеспечения необходимого для выполнения конкурсного задания в полном объёме - Стабильное и бесперебойное подключение ПК участника к сети Ethernet | ПО | 2 | шт | 2 | На усмотрение организаторов
17 | Программное обеспечение для создания аналитических материалов | ПО для создания аналитических материалов должно обеспечивать - Работу с растровым изображением - Работу с внедрённым изображением (обрезка, масштабирование, перемещение и т.д.) - Создание таблиц и схем - Возможность использования различных шрифтов без их внедрения в программу во время работы - Сохранение файлов с точным указанием форматов (А4, А3 и т.д.) и указанием их размеров в пикселях, миллиметрах и т.д. - Возможность создания авторской графики - Возможность работы с графическим планшетом - Сохранение итоговых файлов в форматах - .jpg (.jpeg), .pdf, .png Для обеспечения выше указанных требований/возможностей возможно использовать не одну программу, а несколько | ПО | 2 | шт | 2 | На усмотрение организаторов
18 | Программное обеспечение для создания визуальных материалов | О для создания визуальных материалов со следующими базовыми функциями: - Возможность получение фотореалистичных 2D изображений (Rendering) на основе разработанных трехмерных твердотельных моделей - Возможность «наложения» цвета и текстурного изображения на тела и поверхности, находящиеся в составе визуализируемой трехмерной модели - Возможность изменения сцены редеринга в программной среде: регулировка источника света в рабочем пространстве, изменение фонового изображения и настройка положения объекта (трехмерной модели) - Сохранение итогового файла в формате .jpg (.jpeg), .png, .pdf | ПО | 2 | шт | 2 | На усмотрение организаторов
19 | Программное обеспечение для трехмерного твердотельного моделирования | Программа трехмерного твердотельного моделирование должна обеспечить: - Возможность твердотельного и поверхностного моделирование - Возможность создание сборочных моделей с иерархической структурой - Возможность переименовывать входящие сборочные единицы и детали согласно КЗ - Возможность создание сборочных и детальных чертежей на основе трехмерных моделей (стандарт ЕСКД) - Возможность сохранять чертежи в формате .jpg (.jpeg), .pdf - Возможность сохранять итоговые трехмерные твердотельные модели в форматах:.stp (.step) AP203, AP214, AP 242, iges | ПО | 2 | шт | 2 | На усмотрение организаторов
20 | Программное обеспечение для просмотра изображений | Программное обеспечение | ПО | 2 | шт | 2 | На усмотрение организаторов
21 | Медиапроигрыватель | Медиапроигрователь должен обеспечить: - Воспроизведение видео и аудио файлов: Контейнерные: AVI, FLAC, FLV[a], Matroska, MP4, MPJPEG, MPEG-2 (ES, MP3), QuickTime File Format, WAV и другие Аудио: AAC, AC-3, FLAC, MP3 и другие Видео: H.263, H.264/MPEG-4 AVC, H.265/MPEG-H HEVC, MJPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 и другие | ПО | 2 | шт | 2 | На усмотрение организаторов
22 | Программное обеспечение для просмотра файлов в формате .pdf | ПО для просмотра файлов в формате .pdf должно обеспечивать: - Открытие файлов в формате .pdf (как одностраничных, так и много страничных) - Возможность масштабировать и изменять ориентацию изображения | ПО | 2 | шт | 2 | На усмотрение организаторов
23 | Программное обеспечение для создания презентаций | ПО для создания презентаций должно обеспечивать: - Создание много страничных, статичных презентаций - Работу с растровым изображением - Работу с внедрённым изображением (обрезка, масштабирование, перемещение и тд) - Создание таблиц и схем - Возможность использования различных шрифтов без их внедрения в программу во время работы - Возможность использования аудио и видео файлов в создании презентации - Возможность создание анимированных переходов между слайдами, текстовыми или иными материалами - Возможность записи голоса поверх видео ряда - Возможность сохранения итогового файла в формате .pdf, .avi, .mpg4 (.mpeg4) | ПО | 2 | шт | 2 | На усмотрение организаторов
24 | Интернет-браузер | Интернет-браузер доложен обеспечивать: - Быстрый и безопасный поиск информационных материалов - Давать возможность взаимодействия с системами обмена файлами (принятие и отправка файлов) - Доступ к e-mail участника - Давать возможность безопасно копировать текстовую и визуальную информацию из открытых источников | ПО | 2 | шт | 2 | На усмотрение организаторов
25 | Пакет офисных программ | Пакет офисных программ должен обеспечить: - Работу с текстовыми файлами в формате .doc, .docx - Работу с электронными таблицами в формате .xlsx и его интерпритации - Чтение и создание документов и их сохранение в выше указанных форматах - Работу с табличными данными, текстом, изображением | ПО | 2 | шт | 2 | На усмотрение организаторов
26 | Программное обеспечение для сканирования | в зависимости от установленного оборудования | ПО | 2 | шт | 2 | На усмотрение организаторов

## Расходные материалы
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата Региональный этап, "Электромонтаж"
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: Ямало-Ненецкий автономный округ
Базовая организация расположения конкурсной площадки: ГПОУ ЯНАО "Новоуренгойский многопрофильный колледж"
Адрес базовой организации: г. Новый Уренгой, мкр. Студенческий, дом.1
Главный эксперт: Семенов Кирилл Евгеньевич Контактные данные 8(982) 787-18-44, nurmk-master.semenov@mail.ru
Технический эксперт: Шабанова Татьяна Николаевна 8(922) 093-18-78, tasava70@mail.ru
Количество экспертов (в том числе с главным экспертом): 10
Количество конкурсантов (команд): 7
Количество рабочих мест: 7
Даты проведения: 18.03.2024- 22.03.2024
1. Зона для работ предусмотренных в Модулях А,Б обязательных к выполнению (инвариант) (по количеству конкурсантов)
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (на 1 Конкурсанта) | Единица измерения | Итоговое количество (на 7 Конкурсантов) | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
Кабеленесущие системы
1 | Лоток проволочный 35х100 | ВхШхД: 35х100х300, Диаметр проволоки 3,8мм, Материал: оцинкованная сталь, Оцинковка по методу Сендзимира, Без разъема, Без встроенного разделителя, U-образный профиль, IEK | Расходные материалы | 12 | м. | 84 | IEK, EKF | ВхШхД: 35х100х300, Диаметр проволоки 3,8мм, Материал: оцинкованная сталь, Оцинковка по методу Сендзимира, Без разъема, Без встроенного разделителя, U-образный профиль
2 | Кронштейн настенный осн.150 мм | ВхШхД:72х30х170, рабочая нагрузка: 1330Н, Материал - Оцинкованная сталь, Оцинковка по методу Сендзимира, IEK | Расходные материалы | 25 | шт. | 175 | IEK, EKF | ВхШхД:72х30х170, рабочая нагрузка: 1330Н, Материал - Оцинкованная сталь, Оцинковка по методу Сендзимира
3 | Соединительный комплект двойной MDS20 | Длина: 20мм, Метрический размер резьбы: 6, Материал: оцинкованная сталь, Оцинковка методом Сендзимира, IEK | Расходные материалы | 50 | шт. | 350 | IEK, EKF | Длина: 20мм, Метрический размер резьбы: 6, Материал: оцинкованная сталь, Оцинковка методом Сендзимира
4 | Соединитель перфорированный CP | Ширина: 28мм, Длина: 231 мм, тип исполнения: Соединитель продольный (пластина), Тип соединения: винтовой разъем, Материал: Оценкованная сталь, вес: 0,10 кг, IEK | Расходные материалы | 4 | шт. | 28 | IEK, EKF | Ширина: 28мм, Длина: 231 мм, тип исполнения: Соединитель продольный (пластина), Тип соединения: винтовой разъем, Материал: Оценкованная сталь, вес: 0,10 кг
5 | Кабельный канал | ШхГхД: 100х60х2000, (с возможностью встраивания розеток, выключателей), IEK | Расходные материалы | 4 | м. | 28 | IEK, EKF | ШхГхД: 100х60х2000, (с возможностью встраивания розеток, выключателей)
6 | Заглушка для кабельный канал 100х60 | совместимая заглушка, универсальное исполнение, защелкивается на внешнюю сторону, IEK | Расходные материалы | 2 | шт. | 14 | IEK, EKF | совместимая заглушка, универсальное исполнение, защелкивается на внешнюю сторону
7 | Кабельный канал | ВхШхД: 16х25х2000 , IEK | Расходные материалы | 4 | м. | 28 | IEK, EKF | ВхШхД: 16х25х2000
8 | Труба гладкая жесткая д 16 | нар. диаметр: 16мм, внутр. диаметр не менее 14,5 мм, длина 3м, IEK | Расходные материалы | 3 | м. | 21 | IEK, EKF | нар. диаметр: 16мм, внутр. диаметр не менее 14,5 мм, длина 3м
9 | Держатель с защелкой д 16 | материал: ударный полистирол, способ/тип крепления: отверстие под винт, IEK | Расходные материалы | 15 | шт. | 105 | IEK, EKF | материал: ударный полистирол, способ/тип крепления: отверстие под винт
10 | Труба гладкая жесткая д 25 | нар. диаметр: 25 мм, внутр. диаметр не менее 18,5 мм, длина 3м, IEK | Расходные материалы | 3 | м. | 21 | IEK, EKF | нар. диаметр: 25 мм, внутр. диаметр не менее 18,5 мм, длина 3м
11 | Держатель с защелкой д 25 | материал: ударный полистирол, способ/тип крепления: отверстие под винт, IEK | Расходные материалы | 12 | шт. | 84 | IEK, EKF | материал: ударный полистирол, способ/тип крепления: отверстие под винт
12 | Муфта труба-коробка IP65 д 16 | степень защиты IP65, материал: ПВХ (PVC), модель или исполнение: резьбовая, IEK | Расходные материалы | 2 | шт. | 14 | IEK, EKF | степень защиты IP65, материал: ПВХ (PVC), модель или исполнение: резьбовая
13 | Поворот на 90град труба-труба д25 | материал: ПВХ (PVC), модель или исполнение: вставная, IEK | Расходные материалы | 2 | шт. | 14 | IEK, EKF | материал: ПВХ (PVC), модель или исполнение: вставная
Элементы управления, нагрузки, сигнализации
1 | Корпус поста | КП103 для кнопок управления 3 места, IEK | Оборудование | 2 | шт. | 14 | IEK | КП103 для кнопок управления 3 места
2 | Кнопка управления | d=22мм красная 1з, IEK | Оборудование | 1 | шт. | 7 | IEK, EKF | d=22мм красная 1з
3 | Кнопка управления | d=22мм зеленая 1з, IEK | Оборудование | 1 | шт. | 7 | IEK, EKF | d=22мм зеленая 1з
4 | Контактный блок | дополнительный контакт для кнопки управления 1з, IEK | Оборудование | 1 | шт. | 7 | IEK, EKF | дополнительный контакт для кнопки управления 1з
5 | Лампа сигнальная | d=22мм синий 230В, IEK | Оборудование | 1 | шт. | 7 | IEK, EKF | d=22мм синий 230В
6 | Лампа сигнальная | d=22мм зеленый, 230В, IEK | Оборудование | 1 | шт. | 7 | IEK, EKF | d=22мм зеленый, 230В
7 | Лампа сигнальная | d=22мм красный, 230В, IEK | Оборудование | 1 | шт. | 7 | IEK, EKF | d=22мм красный, 230В
8 | Лампа сигнальная | d=22мм желтый, 230В, IEK | Оборудование | 1 | шт. | 7 | IEK, EKF | d=22мм желтый, 230В
9 | Выключатель концевой | рычаг, cамовозврат 1з+1р , IEK | Оборудование | 2 | шт. | 14 | IEK, EKF | рычаг, cамовозврат 1з+1р
10 | Вилка стационарная | 16А,400В, 3Р+РЕ+N , IEK | Оборудование | 1 | шт. | 7 | IEK, EKF | 16А,400В, 3Р+РЕ+N
11 | Розетка стационарная | 16А,400В, 3Р+РЕ, IEK | Оборудование | 1 | шт. | 7 | IEK, EKF | 16А,400В, 3Р+РЕ
12 | Переключатель одноклавишный промежуточный | внутренней установки 10 А (4 контакта), IEK | Оборудование | 1 | шт. | 7 | IEK, EKF | внутренней установки 10 А (4 контакта)
13 | Переключатель одноклавишный проходной | внутренней установки 10 А (3 контакта), IEK | Оборудование | 2 | шт. | 14 | IEK | внутренней установки 10 А (3 контакта)
14 | Выключатель двухклавишный | внутренней установки 10 А, IEK | Оборудование | 3 | шт. | 21 | IEK | внутренней установки 10 А
15 | Розетка с з/к 16А | встраиваемая в кабельный канал 100х60, IEK | Оборудование | 1 | шт. | 7 | IEK, EKF | встраиваемая в кабельный канал 100х60
16 | Рамка и суппорт | встраиваемая в кабельный канал 100х60, IEK | Оборудование | 1 | шт. | 7 | IEK, EKF | встраиваемая в кабельный канал 100х60
17 | Коробка универсальная | КМКУ 88х88х44, IEK | Оборудование | 6 | шт. | 42 | IEK, EKF | КМКУ 88х88х44
18 | Коробка распаячная | открытая установка, не менее 85х85х40мм, IEK | Оборудование | 1 | шт. | 7 | IEK, EKF | открытая установка, не менее 85х85х40мм
19 | Клеммник соединительный | Многоразовый с рычагом, 2х0,08-4мм2 32A, IEK | Оборудование | 10 | шт. | 70 | IEK, EKF | Многоразовый с рычагом, 2х0,08-4мм2 32A
20 | Датчик движения инфракрасный | Накладного исполнения, дальность обнаружения - не менее 5 м, угол обнаружения - 180-360 град., подключение - клемма внутри устройства, IEK | Оборудование | 1 | шт. | 7 | IEK, EKF | Накладного исполнения, дальность обнаружения - не менее 5 м, угол обнаружения - 180-360 град., подключение - клемма внутри устройства
21 | Светильник светодиодный | 230В, 8-12Вт круг 160-180 мм Высота 60-85.0 мм , IEK | Оборудование | 7 | шт. | 49 | IEK, EKF | 230В, 8-12Вт круг 160-180 мм Высота 60-85.0 мм
Щитовое оборудование (ЩР)
1 | Корпус металлический | ЩМП-3-0 (650х500х220мм), IEK | Оборудование | 1 | шт. | 7 | IEK, EKF | ЩМП-3-0 (650х500х220мм)
2 | Сальник резиновый | диаметр в соответствии с отверстиями в ЩМП 2-0, IEK | Расходные материалы | 5 | шт. | 35 | IEK, EKF | диаметр в соответствии с отверстиями в ЩМП 2-0
3 | Выключатель автоматический | 4Р 40А 4,5кА хар.С, IEK | Оборудование | 1 | шт. | 7 | IEK, EKF | 4Р 40А 4,5кА хар.С
| Выключатель автоматический | 3Р 25А 4,5кА х-ка С, IEK | Оборудование | 1 | шт. | 7 | IEK, EKF | 3Р 25А 4,5кА х-ка С
4 | Выключатель автоматический | 2Р 32А 4,5кА х-ка С, IEK | Оборудование | 1 | шт. | 7 | IEK, EKF | 2Р 32А 4,5кА х-ка С
5 | Выключатель автоматический | 1Р 6А 4,5кА х-ка С , IEK | Оборудование | 1 | шт. | 7 | IEK, EKF | 1Р 6А 4,5кА х-ка С
6 | Реле интерфейсное | ORM-1 4C 220В AC со светодиодом и тестовой кнопкой, IEK | Оборудование | 3 | шт. | 21 | IEK, EKF | ORM-1 4C 220В AC со светодиодом и тестовой кнопкой
7 | Розетка ORS-M | для реле ORM 4C, IEK | Оборудование | 3 | шт. | 21 | IEK, EKF | для реле ORM 4C
8 | Контактор | КМИ-10910 9А 230В/АС3 4НО, IEK | Оборудование | 2 | шт. | 14 | IEK, EKF | КМИ-10910 9А 230В/АС3 4НО
9 | Механизм блокировки | для КМИ(09А-32А), IEK | Оборудование | 1 | шт. | 7 | IEK | для КМИ(09А-32А)
10 | Пускатель ручной кнопочный | ПРК32-2,5 In=2,5A Ir=1,6-2,5A 660В, IEK | Оборудование | 1 | шт. | 7 | IEK | ПРК32-2,5 In=2,5A Ir=1,6-2,5A 660В
11 | Реле времени | ORT многофункциональное 1-2 контакта 230В AС, IEK | Оборудование | 2 | шт. | 14 | IEK, EKF | ORT многофункциональное 1-2 контакта 230В AС
12 | Кабель-канал перфорированный | 40х60х2000 мм., IEK | Расходные материалы | 2 | шт. | 14 | IEK, EKF | 40х60х2000 мм.
13 | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) | ШНК 2х7 , IEK | Расходные материалы | 1 | шт. | 7 | IEK, EKF | ШНК 2х7
14 | DIN-рейка | Рейка DIN стандартная, 35/7,5 мм, 1000мм., IEK | Расходные материалы | 1 | шт. | 7 | IEK, EKF | Рейка DIN стандартная, 35/7,5 мм, 1000мм.
15 | Ограничитель на DIN-рейку | металл, IEK | Расходные материалы | 12 | шт. | 84 | IEK, EKF | металл
16 | Зажим наборный | ЗНИ-4мм2 серый, IEK | Расходные материалы | 20 | шт. | 140 | IEK, EKF | ЗНИ-4мм2 серый
17 | Зажим наборный | ЗНИ- 4мм2 PE, IEK | Расходные материалы | 2 | шт. | 14 | IEK, EKF | ЗНИ- 4мм2 PE
18 | Заглушка | для ЗНИ4мм2 , IEK | Расходные материалы | 5 | шт. | 35 | IEK | для ЗНИ4мм2
Щитовое оборудование (ЩО)
1 | Бокс ЩРН-П | 36 модулей, шины N,PE, IEK | Оборудование | 1 | шт. | 7 | IEK, EKF | 36 модулей, шины N,PE
2 | Автоматический выключатель | 2Р 25А 4,5кА х-ка С, IEK | Оборудование | 1 | шт. | 7 | IEK, EKF | 2Р 25А 4,5кА х-ка С
3 | Автоматический выключатель дифференциального тока | 2Р 16А 30мА х-ка С, IEK | Оборудование | 1 | шт. | 7 | IEK, EKF | 2Р 16А 30мА х-ка С
4 | Автоматический выключатель | 1Р 6А 4,5кА х-ка С, IEK | Оборудование | 4 | шт. | 28 | IEK, EKF | 1Р 6А 4,5кА х-ка С
5 | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) | ШНК 2х7 , IEK | Расходные материалы | 1 | шт. | 7 | IEK, EKF | ШНК 2х7
6 | Контактор | 230В/2НО, IEK | Оборудование | 1 | шт. | 7 | Необходим при использовании ПЛР 12-24В | 230В/2НО
7 | Программируемое логическое реле | 12 каналов дискретного ввода, 6 каналов релейного вывода. Напряжение питания 12-24В/230В, язык программирования FBD, IEK | Оборудование | 1 | шт. | 7 | OWEN | 12 каналов дискретного ввода, 6 каналов релейного вывода. Напряжение питания 12-24В/230В, язык программирования FBD
8 | Блок питания для логического реле 24 В | 230/12-24В, IEK | Оборудование | 1 | шт. | 7 | Необходим при использовании ПЛР 12-24В | 230/12-24В
9 | Кабель для подключения ПК к программируемому логическому реле | USB - USB, 1м, IEK | Оборудование | 1 | шт. | 7 | VSEINSTRUMENTI | USB - USB, 1м
10 | Зажим наборный | ЗНИ-4мм2 серый, IEK | Расходные материалы | 25 | шт. | 175 | VSEINSTRUMENTI | ЗНИ-4мм2 серый
11 | Зажим наборный | ЗНИ-4мм2 синий, IEK | Расходные материалы | 5 | шт. | 35 | VSEINSTRUMENTI | ЗНИ-4мм2 синий
12 | Зажим наборный | ЗНИ- 4мм2 PE, IEK | Расходные материалы | 2 | шт. | 14 | VSEINSTRUMENTI | ЗНИ- 4мм2 PE
13 | Заглушка | для ЗНИ4мм2 , IEK | Расходные материалы | 5 | шт. | 35 | VSEINSTRUMENTI | для ЗНИ4мм2
14 | Ограничитель на DIN-рейку | металл, IEK | Расходные материалы | 8 | шт. | 56 | VSEINSTRUMENTI | металл
15 | Сальник резиновый | диаметр в соответствии с отверстиями в ЩРН-П-36, IEK | Расходные материалы | 6 | шт. | 42 | VSEINSTRUMENTI | диаметр в соответствии с отверстиями в ЩРН-П-36
Провода и кабели
1 | Кабель | ВВГ 5х6 (синий; ж-зеленый; белый, коричневый, серый…) , IEK | Расходные материалы | 15 | м. | 105 | РУССКИЙКАБЕЛЬ | ВВГ 5х6 (синий; ж-зеленый; белый, коричневый, серый…)
2 | Кабель | ВВГ 3х4 (синий; ж-зеленый; белый…) , IEK | Расходные материалы | 15 | м. | 105 | РУССКИЙКАБЕЛЬ | ВВГ 3х4 (синий; ж-зеленый; белый…)
3 | Кабель | ВВГ 3х2,5 (синий; ж-зеленый; белый…) , IEK | Расходные материалы | 10 | м. | 70 | РУССКИЙКАБЕЛЬ | ВВГ 3х2,5 (синий; ж-зеленый; белый…)
4 | Кабель | ВВГ 3х1,5 (синий; ж-зеленый; белый…) , IEK | Расходные материалы | 20 | м. | 140 | РУССКИЙКАБЕЛЬ | ВВГ 3х1,5 (синий; ж-зеленый; белый…)
5 | Кабель | ВВГ 4х1,5 (синий; ж-зеленый; белый, коричневый…) , IEK | Расходные материалы | 2 | м. | 14 | РУССКИЙКАБЕЛЬ | ВВГ 4х1,5 (синий; ж-зеленый; белый, коричневый…)
6 | Провод | ПВС 4х2,5 , IEK | Расходные материалы | 3 | м. | 21 | РУССКИЙКАБЕЛЬ | ПВС 4х2,5
7 | Провод | ПВС 3х0,75 , IEK | Расходные материалы | 60 | м. | 420 | РУССКИЙКАБЕЛЬ | ПВС 3х0,75
8 | Провод | ПВС 5х0,75 , IEK | Расходные материалы | 8 | м. | 56 | РУССКИЙКАБЕЛЬ | ПВС 5х0,75
9 | Провод | ПВ3 1х2,5 (белый) , IEK | Расходные материалы | 10 | м. | 70 | РУССКИЙКАБЕЛЬ | ПВ3 1х2,5 (белый)
10 | Провод | ПВ3 1х2,5 (синий), IEK | Расходные материалы | 3 | м. | 21 | РУССКИЙКАБЕЛЬ | ПВ3 1х2,5 (синий)
11 | Провод | ПВ3 1х0,75 (белый) , IEK | Расходные материалы | 25 | м. | 175 | РУССКИЙКАБЕЛЬ | ПВ3 1х0,75 (белый)
12 | Провод | ПВ3 1х0,75 (синий), IEK | Расходные материалы | 5 | м. | 35 | РУССКИЙКАБЕЛЬ | ПВ3 1х0,75 (синий)
13 | Провод | ПВ3 1х6 (желто-зеленый), IEK | Расходные материалы | 15 | м. | 105 | РУССКИЙКАБЕЛЬ | ПВ3 1х6 (желто-зеленый)
14 | Наконечник штыревой | НШвИ 0,75-8,0 (100шт/уп.), IEK | Расходные материалы | 2 | упак. | 14 | VSEINSTRUMENTI | НШвИ 0,75-8,0 (100шт/уп.)
15 | Наконечник штыревой | НШвИ 2х0.75-10 НГИ2 (50шт/уп.), IEK | Расходные материалы | 1 | упак. | 7 | VSEINSTRUMENTI | НШвИ 2х0.75-10 НГИ2 (50шт/уп.)
16 | Наконечник штыревой | НШвИ 2,5-8,2 (100шт/уп.), IEK | Расходные материалы | 1 | упак. | 7 | VSEINSTRUMENTI | НШвИ 2,5-8,2 (100шт/уп.)
17 | Наконечник штыревой | НШвИ 2х2.5-12 НГИ2 (50шт/уп.), IEK | Расходные материалы | 1 | упак. | 7 | VSEINSTRUMENTI | НШвИ 2х2.5-12 НГИ2 (50шт/уп.)
18 | Наконечник кольцевой | НКИ 6-8, IEK | Расходные материалы | 10 | шт. | 70 | VSEINSTRUMENTI | НКИ 6-8
Крепежные материалы
1 | Саморезы металл с пером 3,5х19 | Производитель - на усмотрение организаторов, IEK | Расходные материалы | 50 | шт. | 350 | VSEINSTRUMENTI | Производитель - на усмотрение организаторов
2 | Саморезы универсальные 3,5х19 | Производитель - на усмотрение организаторов, IEK | Расходные материалы | 100 | шт. | 700 | VSEINSTRUMENTI | Производитель - на усмотрение организаторов
3 | Саморезы универсальные 3,5х25 | Производитель - на усмотрение организаторов, IEK | Расходные материалы | 100 | шт. | 700 | VSEINSTRUMENTI | Производитель - на усмотрение организаторов
4 | Скоба круглая пластиковая | для крепления открытой проводки, диаметр зависит от провода ПВС 3х0,75 (4,5,6мм), IEK | Расходные материалы | 100 | шт. | 700 | VSEINSTRUMENTI | для крепления открытой проводки, диаметр зависит от провода ПВС 3х0,75 (4,5,6мм)
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (на 1 Конкурсанта) | Единица измерения | Итоговое количество (на 5 Конкурсантов) | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Перчатки | Личные СИЗ участника | Охрана труда | 1 | шт. | 14 | СИБИРТЕХ
2 | Очки защитные | Личные СИЗ участника | Охрана труда | 1 | шт. | 7 | СИБИРТЕХ
3 | Обувь закрытого типа | Личные СИЗ участника | Охрана труда | 1 | шт. | 7 | СИБИРТЕХ
Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (на 1 Конкурсанта) | Единица измерения | Итоговое количество (на 5 Конкурсантов) | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Ручка шариковая | Производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 7 | VSEINSTRUMENTI
2 | Карандаш HB | Производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 7 | VSEINSTRUMENTI
3 | Стирательная резинка | Производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 7 | VSEINSTRUMENTI
4 | Бумага (500 листов) | А4 | Расходные материалы | 2 | упак. | 2 | VSEINSTRUMENTI
5 | Линейка (20-30 см) | Производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 7 | VSEINSTRUMENTI
6 | Степлер со скобами | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 2 | VSEINSTRUMENTI
7 | Степлер усиленный со скобами | Скобы усиленные. Возможность прокола не менее 15 листов | Расходные материалы | 1 | шт. | 2 | VSEINSTRUMENTI
8 | Файлы А4 (100 л) | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | упак. | 2 | VSEINSTRUMENTI
9 | Скотч 10м. ширина от 35мм | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 2 | VSEINSTRUMENTI
10 | Планшеты для экспертов А4 | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 7 | VSEINSTRUMENTI
11 | Ножницы | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 1 | VSEINSTRUMENTI
12 | Нож канцелярский с запасом лезвий | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 1 | VSEINSTRUMENTI
3. Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле Г (приложение 13 "Программирование HMI панели")
Рабочее место Конкурсанта (1 стенд на 5 рабочих мест)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
| Стенд "Программирование HMI панели" в составе: | Приложение 13 | Оборудование | 1 | шт. | 1 | OWEN
1 | Корпус металлический | ЩМП-2-0, IEK | Оборудование | 1 | шт. | 1 | OWEN | ЩМП-2-0
2 | DIN-рейка | оцинкованная 30см, IEK | Оборудование | 3 | шт. | 3 | OWEN | оцинкованная 30см
3 | Кабель-канал | перфорированный 25х25, IEK |  | 2 | м. | 2 | OWEN | перфорированный 25х25
4 | Автоматический выключатель | 2Р, С25, IEK | Оборудование | 1 | шт. | 1 | OWEN | 2Р, С25
5 | Автоматический выключатель | 1Р, С10, IEK | Оборудование | 1 | шт. | 1 | OWEN | 1Р, С10
6 | Автоматический выключатель | 1Р, С6, IEK | Оборудование | 1 | шт. | 1 | OWEN | 1Р, С6
7 | Блок питания | 230В AC/12-28В DC, IEK | Оборудование | 1 | шт. | 1 | OWEN | 230В AC/12-28В DC
8 | Программируемое логическое реле | 8-12 входов, не менее 6 выходов, наличие протокола Modbus "A/+","B/-", IEK | Оборудование | 1 | шт. | 1 | OWEN | 8-12 входов, не менее 6 выходов, наличие протокола Modbus "A/+","B/-"
9 | Панель оператора | 12-28В DC, наличие протокола Modbus "A/+","B/-", 7'; 9,7', IEK | Оборудование | 1 | шт. | 1 | OWEN | 12-28В DC, наличие протокола Modbus "A/+","B/-", 7'; 9,7'
10 | Коннектор RS-232 | DB-9F, IEK | Расходные материалы | 1 | шт. | 1 | OWEN | DB-9F
11 | Резистор ограничения тока для RS-485 | 120-150 Ом, 1 Вт, IEK | Расходные материалы | 2 | шт. | 2 | OWEN | 120-150 Ом, 1 Вт
12 | Шины N, PE | на DIN-рейку в корпусе, IEK | Оборудование | 1 | шт. | 1 | OWEN | на DIN-рейку в корпусе
13 | Лампа индикаторная | 230В, Д=22мм, IEK | Оборудование | 6 | шт. | 6 | OWEN | 230В, Д=22мм
14 | Витая пара | F/UTP кат. 5E 2х2х0,52, IEK | Расходные материалы | 2 | м. | 2 | OWEN | F/UTP кат. 5E 2х2х0,52
15 | Провод | ПВ1 1х1,5 белый, IEK | Расходные материалы | 10 | м. | 10 | OWEN | ПВ1 1х1,5 белый
16 | Провод | ПВ1 1х1,5 синий, IEK | Расходные материалы | 3 | м. | 3 | OWEN | ПВ1 1х1,5 синий
17 | Провод | ПВС 3х0,5 , IEK | Расходные материалы | 2 | м. | 2 | OWEN | ПВС 3х0,5
18 | Наконечник-гильза | 0,5мм, IEK | Расходные материалы | 20 | шт. | 20 | OWEN | 0,5мм
19 | Наконечник-гильза | 1,5мм, IEK | Расходные материалы | 50 | шт. | 50 | OWEN | 1,5мм
20 | Наконечник-гильза | 2х1,5мм, IEK | Расходные материалы | 20 | шт. | 20 | OWEN | 2х1,5мм
21 | Площадка самоклеящаяся | 20х20 под хомуты, IEK | Расходные материалы | 20 | шт. | 20 | OWEN | 20х20 под хомуты
22 | Хомут кабельный | 2,5-3,6х100-150мм, IEK | Расходные материалы | 20 | шт. | 20 | OWEN | 2,5-3,6х100-150мм

## Личный инструмент участника
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата Региональный этап, "Электромонтаж"
Рекомендуемый инструмент конкурсанта (тип, количество, производитель определяется участником самостоятельно)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Примечание
1 | Пояс для инструмента | Производитель, тип, на усмотрение участника |  |  |  | Электроинструмент разрешенный к использованию перечислен в "Инструкции по ОТ и ТБ", "Описание компетенции"
2 | Пассатижи | Производитель, тип, на усмотрение участника |  |  |  | Электроинструмент разрешенный к использованию перечислен в "Инструкции по ОТ и ТБ", "Описание компетенции"
3 | Боковые кусачки | Производитель, тип, на усмотрение участника |  |  |  | Электроинструмент разрешенный к использованию перечислен в "Инструкции по ОТ и ТБ", "Описание компетенции"
4 | Устройство для снятия изоляции 0,2-6мм | Производитель, тип, на усмотрение участника |  |  |  | Электроинструмент разрешенный к использованию перечислен в "Инструкции по ОТ и ТБ", "Описание компетенции"
5 | Нож для резки и зачистки кабеля с ручкой, с фиксатором | Производитель, тип, на усмотрение участника |  |  |  | Электроинструмент разрешенный к использованию перечислен в "Инструкции по ОТ и ТБ", "Описание компетенции"
6 | Набор отверток плоских, крестовых | Производитель, тип, на усмотрение участника |  |  |  | Электроинструмент разрешенный к использованию перечислен в "Инструкции по ОТ и ТБ", "Описание компетенции"
7 | Мультиметр универсальный | Производитель, тип, на усмотрение участника |  |  |  | Электроинструмент разрешенный к использованию перечислен в "Инструкции по ОТ и ТБ", "Описание компетенции"
8 | Мегаомметр | Производитель, тип, на усмотрение участника |  |  |  | Электроинструмент разрешенный к использованию перечислен в "Инструкции по ОТ и ТБ", "Описание компетенции"
9 | Уровень, L= 20-40см | Производитель, тип, на усмотрение участника |  |  |  | Электроинструмент разрешенный к использованию перечислен в "Инструкции по ОТ и ТБ", "Описание компетенции"
10 | Уровень, L= 150см | Производитель, тип, на усмотрение участника |  |  |  | Электроинструмент разрешенный к использованию перечислен в "Инструкции по ОТ и ТБ", "Описание компетенции"
11 | Молоток | Производитель, тип, на усмотрение участника |  |  |  | Электроинструмент разрешенный к использованию перечислен в "Инструкции по ОТ и ТБ", "Описание компетенции"
12 | Набор бит | Производитель, тип, на усмотрение участника |  |  |  | Электроинструмент разрешенный к использованию перечислен в "Инструкции по ОТ и ТБ", "Описание компетенции"
13 | Набор сверл, D= 1-10 | Производитель, тип, на усмотрение участника |  |  |  | Электроинструмент разрешенный к использованию перечислен в "Инструкции по ОТ и ТБ", "Описание компетенции"
14 | Сверло для отверстий d=12-32мм | Производитель, тип, на усмотрение участника |  |  |  | Электроинструмент разрешенный к использованию перечислен в "Инструкции по ОТ и ТБ", "Описание компетенции"
15 | Напильник плоский | Производитель, тип, на усмотрение участника |  |  |  | Электроинструмент разрешенный к использованию перечислен в "Инструкции по ОТ и ТБ", "Описание компетенции"
16 | Напильник круглый | Производитель, тип, на усмотрение участника |  |  |  | Электроинструмент разрешенный к использованию перечислен в "Инструкции по ОТ и ТБ", "Описание компетенции"
17 | Ящик для инструмента | Производитель, тип, на усмотрение участника |  |  |  | Электроинструмент разрешенный к использованию перечислен в "Инструкции по ОТ и ТБ", "Описание компетенции"
18 | Рулетка | Производитель, тип, на усмотрение участника |  |  |  | Электроинструмент разрешенный к использованию перечислен в "Инструкции по ОТ и ТБ", "Описание компетенции"
19 | Круглогубцы | Производитель, тип, на усмотрение участника |  |  |  | Электроинструмент разрешенный к использованию перечислен в "Инструкции по ОТ и ТБ", "Описание компетенции"
20 | Торцевой ключ и сменные головки | Производитель, тип, на усмотрение участника |  |  |  | Электроинструмент разрешенный к использованию перечислен в "Инструкции по ОТ и ТБ", "Описание компетенции"
21 | Угломер | Производитель, тип, на усмотрение участника |  |  |  | Электроинструмент разрешенный к использованию перечислен в "Инструкции по ОТ и ТБ", "Описание компетенции"
22 | Шуруповерт аккумуляторный | Производитель, тип, на усмотрение участника |  |  |  | Электроинструмент разрешенный к использованию перечислен в "Инструкции по ОТ и ТБ", "Описание компетенции"
23 | Клещи обжимные 0,5-6,0 мм2 | Производитель, тип, на усмотрение участника |  |  |  | Электроинструмент разрешенный к использованию перечислен в "Инструкции по ОТ и ТБ", "Описание компетенции"
24 | Кусачки арматурные (болторез) | Производитель, тип, на усмотрение участника |  |  |  | Электроинструмент разрешенный к использованию перечислен в "Инструкции по ОТ и ТБ", "Описание компетенции"
25 | Кисть малярная (для уборки стружки) | Производитель, тип, на усмотрение участника |  |  |  | Электроинструмент разрешенный к использованию перечислен в "Инструкции по ОТ и ТБ", "Описание компетенции"
26 | Пружина стальная для изгиба жестких ПВХ труб д.16мм | Производитель, тип, на усмотрение участника |  |  |  | Электроинструмент разрешенный к использованию перечислен в "Инструкции по ОТ и ТБ", "Описание компетенции"
27 | Пружина стальная для изгиба жестких ПВХ труб д.20мм | Производитель, тип, на усмотрение участника |  |  |  | Электроинструмент разрешенный к использованию перечислен в "Инструкции по ОТ и ТБ", "Описание компетенции"
28 | Фен технический | Производитель, тип, на усмотрение участника |  |  |  | Электроинструмент разрешенный к использованию перечислен в "Инструкции по ОТ и ТБ", "Описание компетенции"
29 | Угольник металлический | Производитель, тип, на усмотрение участника |  |  |  | Электроинструмент разрешенный к использованию перечислен в "Инструкции по ОТ и ТБ", "Описание компетенции"
30 | Пылесос аккумуляторный | Производитель, тип, на усмотрение участника |  |  |  | Электроинструмент разрешенный к использованию перечислен в "Инструкции по ОТ и ТБ", "Описание компетенции"
31 | Маркировочное устройство P-touch/ аналог | Производитель, тип, на усмотрение участника |  |  |  | Электроинструмент разрешенный к использованию перечислен в "Инструкции по ОТ и ТБ", "Описание компетенции"
32 | Маркеры для проводников, клемм и зажимов | Производитель, тип, на усмотрение участника |  |  |  | Электроинструмент разрешенный к использованию перечислен в "Инструкции по ОТ и ТБ", "Описание компетенции"
Электроинструмент разрешенный к использованию перечислен в "Инструкции по ОТ и ТБ", "Описание компетенции"